## Slide 1
Control adaptativo para la mejora de interferogramas en presencia de vibraciones mecánicas
Veloz, N, González-Laprea, J y Escalona, R
Laboratorio de Óptica e Interferometría, Departamento de Física.
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Correo electrónico: nveloz@usb.ve
Conclusiones:
Según los resultados mostrados, el control propuesto supone una mejora del contraste sin la necesidad de tener información explicita de la forma de onda del ruido que afecta al sistema. La señal de control introducida busca minimizar el efecto de la integral de las vibraciones al cuadrado de la ecuación (2) y (3).
Sistema de control: se propone un sistema de control donde durante el tiempo de integración de la cámara se introducen señales gausianas en tiempo de amplitud y ancho aleatorio inicialmente centradas en el tiempo 0, en cada imagen se va desplazando de modo de cubrir todo el tiempo de integración. Si en algún momento se obtiene un contraste de al menos 95% del mejor contraste obtenido, se promedian 3 imágenes con la misma señal antes de seguir desplazando, luego de haber llegado al final del desplazamiento, se procede a hacer un barrido de amplitud en caso de que el mejor promedio calculado supere el mejor contraste obtenido o calculado anteriormente, el barrido se realiza desde una amplitud de 0 hasta el doble de la amplitud original, el procedimiento se repite, al finalizar el barrido, se realiza un barrido del ancho desde 0 hasta el doble del ancho original, finalizado este se suma a una señal de control la mejor combinación de amplitud, ancho y desplazamiento que obtuvo el mejor contraste, el procedimiento se repite utilizando como base la señal de control y pero ahora debe superar el mejor contraste
Resumen
Se presenta un mecanismo de control adaptativo para mejorar la calidad de interferogramas, utilizando como referencia el incremento en el contraste de éstos, el cual se ve comprometido, en parte, por vibraciones mecánicas no deseadas en el sistema interferencial. Se introduce un término de fase lineal con la que se producen franjas en el interferograma. Utilizando la misma cámara que se emplea para registrar los interferogramas, se obtiene la información necesaria a partir de la variación en contraste y movimiento de las franjas. Por medio de un control adaptativo se generan señales en forma de una fase arbitraria a través de un dispositivo piezoeléctrico; éste modifica el camino óptico del haz de referencia del interferómetro, obteniéndose un aumento en el contraste de las franjas en los interferogramas obtenidos. Esto representa una reducción apreciable del efecto producido por las vibraciones mecánicas, contribuyendo significativamente al aumento de la relación señal a ruido.
Abstract
Adaptive control to improve interferograms in presence of mechanical vibrations. We present an adaptive control mechanism to improve the quality of interferograms, using the increase in the contrast of these as reference, which is compromised partially by mechanical vibrations in the interferential system. We introduce a term of linear phase in the system in order to produce fringes in the interferogram. Using the same camera employed to grab the interferograms, we obtain the necessary information from the change in contrast and movement of the fringes. Signals are generated through an adaptive control, and they are introduced in the form of an arbitrary phase through a piezoelectric device, modifying the optical path of the interferometer reference beam. This results in an increase of the contrast in the fringes of the obtained interferograms, representing a significant reduction in the effect of mechanical vibrations, enhancing the signal-to-noise ratio.
Bibliografía:
Hariharan, P., Basics of Interferometry. Second Edition ed. 2003, Sydney: Academic Press.
Gasvik, K.J., Optical Metrology. Third Edition ed. 2002, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.
Kreis, T., Handbook of Holographic Interferometry. 2005, Weinheim: WILEY‐VCH GmbH & Co. KGaA.
Pascale, D., A Review of RGB Color Spaces ... from xyY to R'G'B'. 2003, Quebec: The Babel Color Company.
Sharma, G., Digital Color Imaging Handbook, ed. Xerox‐Corporation. 2003, New York: CRC Press LLC.
Este trabajo fue financiado parciamente por el Decanato de Investigación y desarrollo de la USB Y FONACIT.
Figura 1: Espectro de las vibraciones medidas
Vibraciones: un análisis de imágenes obtenidas con un microscopio convencional de reflexión, con un objetivo interferencial tipo Mirau 20X, fijado a un actuador piezoeléctrico con el que se introduce la fase arbitraria y una cámara Canon PowerShot A620 se observa que el contraste es relativamente constante y no hay movimiento sistemático de las franjas entre distintas imágenes.
En la Figura 1, se muestra un espectro de las vibraciones medidas con un micrófono adherido al mesón donde se encuentra colocado el sistema. Se observan principalmente harmónicos múltiplos de 30 Hz.
Simulador: se desarrolló un software en lenguaje C++, que permite simular un sistema interferométrico. Con el uso de este simulador se generó un sistema con una fuente de espectro gausiano de longitud de onda central de 546,1 nm y 10 nm de ancho espectral que es introducida a un interferómetro que contiene una muestra totalmente lisa con una inclinación para generar franjas en el interferograma, el cual que es obtenido por una cámara a color de 30 cuadros por segundo. La fase se mantiene en 0 mientras que se introduce un ruido aleatorio con componentes frecuenciales de harmónicos múltiplos de 30 Hz.
Interferómetro: la intensidad de luz medida en cada punto de un interferograma para una imagen n, está dada por (1)
(1)
Donde corresponde al camino óptico de la muestra en la posición (x,y), es la fase óptica introducida arbitrariamente, corresponde a las perturbaciones en el camino óptico en el tiempo producto de las vibraciones, y es el tiempo de integración de la cámara utilizada, que generalmente equivale al inverso de la rata de cuadros por segundos de la misma.
Si se toma la intensidad en los máximos o mínimos del interferograma, y se expande a segundo orden el término del coseno se obtienen las ecuaciones (2) y (3).
(2)
(3)
El contraste es la relación entre el máximo y el mínimo de intensidad, y se puede ver que se ve disminuido debido al término de la integral de la perturbación al cuadrado. Por lo tanto, si se reduce este término existiría un aumento del contraste en la imagen.
Figura 2: Diagrama de flujo del sistema de control
Resultados: utilizando el sistema de control propuesto, se obtuvo una mejora en el contraste tras 60 segundos del control activado como se muestra en la Figura 3.
Figura 3: Gráfica del contraste en el tiempo
En la Figura 4.a se comparan las intensidades de los perfiles que se muestran en las figuras 4.b y 4.c para antes del control y después del proceso de adaptación del control.
Figura 4: a) Comparación de perfiles. b) Sin el control. c) Con el control adaptado
Se obtiene el contraste promedio
Se genera una señal gausiana con
Amplitud=Ao (Aleatorio)
Ancho s=so (Aleatoria)
Incremento to
Contraste
>95% del mejor?
Promedio 3 imágenes
Incrementa Amplitud
Mejor promedio>100%
to>ti?
Amplitud=0
to=to(mejor)
Amp>2Ao?
Contraste
>95% del mejor?
Incrementa s
s=0
Amplitud=A(mejor)
to=to(mejor)
s>2so?
Contraste
>95% del mejor?
Se suma gausiana con Amplitud=A(mejor)
Ancho s=s(mejor)
y centrada en to(mejor)
a la señal de control
Promedio 3 imágenes
Promedio 3 imágenes
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
to=0
b
c
a